## Sheet1
附表：乌拉特后旗巴音宝力格水源地2025年上半年监测结果表
点位 | 巴音宝力格镇西乌盖沟水源地
样品编号 | L-LX-25-034-DX-04-001
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准
《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ级标准
1 | 色度（度） | / | 5 | ≤15
2 | 嗅和味（级） | / | 无 | 无
3 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无
4 | 浑浊度 | NTU | 1.99 | ≤3
5 | pH | 无量纲 | 7.78 | 6.5—8.5
6 | 总硬度 | mg/L | 281 | ≤450
7 | 溶解性总固体 | mg/L | 983 | ≤1000
8 | 硫酸盐 | mg/L | 318 | ≤250
9 | 氯化物 | mg/L | 123 | ≤250
10 | 铁 | mg/L | 0.03L | ≤0.3
11 | 锰 | mg/L | 0.01L | ≤0.10
12 | 铜 | mg/L | 0.001L | ≤1
13 | 锌 | mg/L | 0.02L | ≤1.00
14 | 铝 | mg/L | 0.00115L | ≤0.20
15 | 挥发酚 | mg/L | 0.002L | ≤0.002
16 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.3
17 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5L | ≤3.0
18 | 氨氮 | mg/L | 0.025L | ≤0.5
19 | 硫化物 | mg/L | 0.005L | ≤0.02
20 | 钠 | mg/L | 106 | ≤200
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | ≤3.0
22 | 菌落总数（CFU/mL） | CFU/mL | 18 | ≤100
23 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.033 | ≤1.00
24 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.93 | ≤20.0
25 | 氰化物 | mg/L | 0.001L | ≤0.05
26 | 氟化物 | mg/L | 0.96 | ≤1.0
27 | 碘化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.08
28 | 汞 | mg/L | 0.00004L | ≤0.001
29 | 砷 | mg/L | 0.0003L | ≤0.01
30 | 硒 | mg/L | 0.0004L | ≤0.01
31 | 镉 | mg/L | 0.0001L | ≤0.005
32 | 铬（六价） | mg/L | 0.004L | ≤0.05
33 | 铅 | mg/L | 0.001L | ≤0.01
34 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.4L | ≤60
35 | 四氯化碳 | μg/L | 0.4L | ≤2
36 | 苯 | μg/L | 0.4L | ≤10
37 | 甲苯 | μg/L | 0.3L | ≤700
38 | 总α放射性（Bq/L） | Bq/L | 0.303 | ≤0.5
39 | 总β放射性（Bq/L） | Bq/L | 0.488 | ≤1.0