附件1
乌拉特后旗巴音宝力格镇五支渠经济林冷鲜库建设项目工程量清单


	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	合价

	一、制冷设备部分

	
1
	
比泽尔机组
	
4FC5.2P
	
5
	
台
	
	

	
2
	
冷风机
	

DD40
	
5
	
台
	
	

	
3
	
加湿器
	
HM-40
	
1
	
台
	
	

	
4
	
除湿机
	
90L/D
	
5
	
台
	
	

	
5
	聚氨酯冷库板B1级
	100mm双
面彩钢
0.426±40G
	
788
	
平
	
	

	
6
	
冷库半埋门
	
0.8X1.9
	
5
	
扇
	
	

	
7
	
防盗门
	
0.8X1.9
	
3
	
扇
	
	

	
8
	 
窗户
	
1.2X1.5
	
3
	
扇
	
	

	9
	运费安装费                            




1

	二
	制冷系统阀件、管材

	
1
	
丹佛斯膨胀阀
	
TDEX丹佛斯系列
	
5
	
只
	
	

	
2
	
电磁阀
	
卡士妥TV-
19-25
	
5
	
只
	
	

	
3
	
铜球阀
	
DN25丹佛斯
	
5
	
个
	
	

	

4
	

供液过滤器
	

丹佛斯DN22
	

5
	

只
	
	

	
5
	
铜管管材
	
宏泰410A
	
100
	
公斤
	
	

	
6
	
制冷剂
	
巨化R22
	
6
	
瓶
	
	

	
7
	
机油
	
比泽尔B-100
	
5
	
桶
	
	

	

8
	
花兰锁钢丝绳蘑菇钉
	

@8@10
	

60
	

套
	
	

	

9
	

分液器
	

D16*
	

5
	

套
	
	




2

	

10
	
银焊条
	

0.3
	

10
	
公斤
	
	

	

11
	

保温套
	

1.8*@42
	

5
	

套
	
	

	

12
	
保温套胶
发泡胶
	
D32
D38 D42
	

5
	
套
	
	

	

13
	
铜弯头
三通对接
	
D76
D57
D42
	

20
	

公斤
	
	

	

14
	
PVC穿线管 机房钢管
	
D50
D60
	

6
	

套
	
	

	

15
	
加湿器管道 
下水管道
	
PVC
	

6
	
套
	
	

	

16
	

支吊架辅材
	

附件
	

6
	

套
	
	

	

17
	

冷库灯
	

LED耐低温I
	

16
	

盏
	
	

	18
	运费安装费
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	三 、
	电器系统

	1
	远程操作系统
	物联网
	5
	台

	2
	电线电缆
	国标@2.5
	3
	盘

	3
	电线电缆
	国标@4
	3
	盘

	4
	电线电缆
	国标@6
	3
	盘

	5
	线槽桥架
	国标10X10
	70
	米

	6
	辅材
	胶布线管等
	5
	套

	7
	安装费运费
	

	四 、
	化 霜 系 统 安 装 运 费

	
1
	
控制箱
	
智能配电箱
	
5
	
台

	
2
	
电线
	
6平防水线
	
3
	
盘

	3
	安装运费
	

	五 、
	混 凝 土 以 及 地 面 保 温 部 分

	
1
	
混凝土
	C35型号  10公分厚
	
360
	
平

	
2
	
挤塑板
	
5公分厚
	
360
	
平

	
3
	
防潮隔热层
	
国标
	
720
	
平

	
4
	
地面铁丝网
	
标准
	
360
	
平

	
5
	地面防水层
	SBS防水卷材
	
360
	平

	6
	素土找平层
	标准
	360
	平

	
7
	
人工运费
	





4

	六 、
	钢结构防雨棚部分

	1
	镀锌钢管
	口径50
	1
	吨

	
2
	
镀锌方钢
	
国标5X5
	
3
	
吨

	
3
	
彩钢板
	
0.3厚
	
360
	
平

	4
	人工运费                                                   

	七 、
	变压器发电机部分

	1
	发电机
	
[bookmark: _GoBack]50kW
	1
	台

	2
	电线电缆
	@10
	1
	盘

	3
	电线电缆
	@16
	1
	盘

	4
	配电柜
	二级机房
	1
	台

	5
	运费安装费
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附件2
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